Priedas prie 2022-01-24 d.

                                                                                                                        įsakymo Nr. V- 010
Vidutinio gyventojų suvartojamo geriamojo vandens kiekio Ukmergės rajono savivaldybėje apskaičiavimas
           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo pakeitimas Nr. 373) patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m / gyventojui apskaičiuojamas pagal formulę:

K = (P : V) : 12, kur:

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m / gyventojui;
P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m;

V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt. 
2021 metais gyventojams įmonės veiklos teritorijoje patiektas vandens kiekis (P) nustatytas pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų parodymus sudaro 641.653 m3. Į šį kiekį neįeina karšto vandens tiekėjui patiektas geriamasis vanduo karšto vandens ruošimui, už kurį vartotojai tiesiogiai atsiskaito su karšto vandens tiekėju. 

Įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius (V) nustatytas būstų, su kurių savininkais sudarytos sutartys vandens tiekimui, skaičių Ukmergėje (11.219), Ukmergės rajono gyvenvietėse (3186) padauginus iš vidutinio viename būste gyvenančių žmonių skaičiaus, kuris apskaičiuotas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą gyventojų ir būstų skaičių Ukmergėje 2021 m. pradžiai. (19.856:11345=1,75), Ukmergės r. gyvenvietėse 2021 m. pradžiai (13196:9193=1,47)
V1=11219x1,75=19.633 žmonės
V2=3186x1,44=4.588 žmonės

V=19633+4588=24.221 žmonės
Skaičiuojamas gyventojų vidutinis  suvartojamo geriamojo vandens kiekis K:

K = (P : V) : 12 = (641.653 : 24.221) : 12 = 2,21 m3/žm. mėn.

Vartotojai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Tokia suvartoto geriamojo vandens apskaičiavimo tvarka, kai nėra įrengta atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų, taikoma neatsižvelgiant į būstuose įrengtą santechninę įrangą ir teikiamas vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo paslaugas.

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus viršininkas                        Artūras Rasimavičius
